## оглавление
группа AlfaMix - производство | группа - импорт
cухие теплые полы (Украина) | медный пресс-фитиинг (Италия)
потолочные и стеновые термопанели (Украина) | резьбовой фитинг (Италия)
группа AlfaMix - ОЕМ
комплектующие к теплым полам (Польша) | краны шаровые (Италия)
коллекторы теплого пола (Италия) | пресс-фитинг для МП (Италия)
трубы PERT-1 и PERT/AL/PERT (Греция) | деаэраторы и дашламаторы Vira
ультратонкие полы AlfaMix | WILO
обвязка котелен AlfaMix (Польша) | Spirotech

## cухие теплые полы AlfaMix
www.alfamix.com.ua
обзоры по ссылкам:
https://youtu.be/bQ3BAZ3kr-A | Монтаж тёплого пола без стяжки AlfaMix Basic 30мм
https://www.youtube.com/watch?v=eUEpciNGahs&t=11s | Сухой водяной тёплый пол без стяжки толщиной 20мм
https://www.youtube.com/watch?v=4N6MMqweK88&t=23s | Мини-обзор типов сухих теплых полов AlfaMix Basic
https://www.youtube.com/watch?v=cinB0HyL6MY&t=10s | Мощность сухого теплого пола AlfaMix_Basic покрытого ламинатом
https://www.youtube.com/watch?v=xo-C-GFPByw&t=71s | Обзор проекта коттеджа 170 м2
https://youtu.be/7nU93OgaHQ4 | Семинар по сухим теплым полам - апрель 2021
бесплатная доставка возможна при единоразовой закупке элементов сухих полов общей площадь не менее 150 м2
Наименование | Артикул | Цена | 30% | 40%
AlfaMix Basic (профиль змейка) под трубу 10мм и 16мм (плотность 35 кг/м3) (Украина) |  |  | від 2500 євро* | від 5000 євро*
Стандартный элемент 1180x580/20мм/труба 10мм (шаг 96 мм) Alfamix Basic (0,68м2) (профиль змейка) | 38243 | 11.61
Стандартный элемент 1180x580/30мм/труба 16мм (шаг 145 мм) Alfamix Basic (0,68м2) (профиль змейка) | 35551 | 13.27
Стандартный элемент 1180x580/30мм/труба 16мм (шаг 145 мм) Alfamix Basic (0,68м2) (профиль змейка в змейке) | 39611 | 13.27
AlfaMix Basic (профиль змейка) под трубу 10мм и 16мм (плотность 35 кг/м3) (Украина)
Элемент универсальный 540x270/30мм/труба 16мм (шаг 135мм) Alfamix Basic (0,15м2) (профиль улитка) НОВИНКА! | 35838 | 4.39
Элемент универсальный 432x216/20мм/труба 10мм (шаг 108мм) Alfamix Basic (0,15м2) (профиль улитка) НОВИНКА! | 35839 | 3.97
Материалы по монтажу кер. плитки на элементы Mapei (Италия)
Грунтовка акриловая Mapei Eco prim T 5л (Италия) (уп.) | 33964 | 28.22
Грунтовка акриловая Mapei Eco prim T 10л (Италия) (уп.) | 33867 | 52.03
Клей-цемент Mapei Kerabond T серый (Польша) 25кг (меш.) | 33858 | 10.16
Латексная добавка в клей Isolastic 10 л. (Италия) (уп.) | 33864 | 72
Латексная добавка в клей Isolastic 25л. (Италия) (уп.) | 34023 | 166

## ультратонкие полы AlfaMix
www.alfamix.com.ua
обзоры по ссылкам:
https://youtu.be/bQ3BAZ3kr-A | Монтаж тёплого пола без стяжки AlfaMix Basic 30мм
https://www.youtube.com/watch?v=eUEpciNGahs&t=11s | Сухой водяной тёплый пол без стяжки толщиной 20мм
https://www.youtube.com/watch?v=4N6MMqweK88&t=23s | Мини-обзор типов сухих теплых полов AlfaMix Basic
https://www.youtube.com/watch?v=cinB0HyL6MY&t=10s | Мощность сухого теплого пола AlfaMix_Basic покрытого ламинатом
https://www.youtube.com/watch?v=xo-C-GFPByw&t=71s | Обзор проекта коттеджа 170 м2
https://youtu.be/lTdQ_AFZyZY | Cеминар по ультратонким теплым полам и стенам
Наименование | Артикул | Цена
Труба PE-RT тип-1 8х1.0мм 6 бар (3000м) с антидифузионным слоем EVOH AlfaMix (Греция) красная (м.) | 30983 | 0.9
Труба PE-RT тип-1 10х1.3мм 6 бар (3000м) с антидифузионным слоем EVOH AlfaMix (Греция) красная (м.) | 23856 | 0.95
Фиксирующий трак (монтажная планка) d10 длина 2,5 м (шт.) | 23260 | 8.62
МРН Push-in 10x1/2" (Греция) | 31207 | 3.88
МРН Push-in 8x1/2" (Греция) | 31208 | 3.88
МРВ Push-in 10x1/2" (Греция) | 35244 | 4.22
МРВ Push-in 8x1/2" (Греция) | 34432 | 3.76

## холодные потолки AlfaMix
www.alfamix.com.ua
Наименование | Артикул | Цена
Климатические панели AlfaMix Plus
Климатическая панель 2000x1200/48мм/ Alfamix Plus-S1 (Украина) с теплоизоляцией (шт.) | 31310 | 110
Климатическая панель 2000x1200/48мм/ Alfamix Plus-S4 (без труб) (Украина) с теплоизоляцией (шт.) | 33443 | 83
Климатическая панель 2000x1200/18мм/ Alfamix Plus-Х1 (Украина) без теплоизоляции (шт.) | 33444 | 90
Климатическая панель 2000x1200/18мм/ Alfamix Plus-Х4 (без труб) (Украина) без теплоизоляции (шт.) | 33447 | 65
AlfaMix (Push-in) под PEX
Крестовина переходная 20х10x10x20 RDIS202C102GT13 под PEX (шт.) | 31525 | 15.25
Крестовина переходная 20х8х8х20 RDIS202C82NGT под PEX (шт.) | 31524 | 15.1
Крестовина переходная з 4-ма отводами 20x10x10x10x10x20 RDIS202C104GT13 под PEX (шт.) | 32924 | 21.15
Крестовина переходная з 4-ма отдводами 20x8x8x8x8х20 RDIS202C84NGT под PEX (шт.) | 07249 | 19.99
Муфта 10х10 RRBD10NGT13 под PEX (шт.) | 31527 | 4.61
Муфта 8х8 RRBD08NGT под PEX (шт.) | 31526 | 4.19
Муфта редукционная 20х8 RRBD20NGT-08NGT под PEX (шт.) | 31528 | 7.76
Соединение для адаптеров QR20/GT под PEX и МП (шт.) | 07068 | 1.25
Тройник редукционный 20х10х20 RDIS202L1031NGT под PEX (шт.) | 31519 | 12.58
Тройник редукционный 20х8х20 RDIS202L81NGT под PEX (шт.) | 31518 | 11.65
Тройник редукционный с двумя отводами 20х10х10х20 RDIS202L1032NGT под PEX (шт.) | 31521 | 15.52
Тройник редукционный с двумя отводами 20х8х8х20 RDIS202L82NGT под PEX (шт.) | 31520 | 15.1
Тройник редукционный с тремя отводами 20х10x10x10x20 RDIS202L1033NGT под PEX (шт.) | 31523 | 18.03
Тройник редукционный с тремя отводами 20х8x8x8х20 RDIS202L83NGT под PEX (шт.) | 31522 | 16.5
AlfaMix (Push-in) под МП
Крестовина переходная 20х10x10x20 RDIS202M102GT13 под МП (шт.) | 32706 | 14.33
Крестовина переходная з 4-ма отводами 20x10x10x10x10x20 RDIS202M104GT13 под МП (шт.) | 07248 | 20.79
Муфта редукционная 20х10 RRBD20G-M-103NGT под МП (шт.) | 31529 | 9.14
Тройник 20х10х20 RDIS202ML1GGT13 под МП (шт.) | 32707 | 13
Тройник переходной 20х8х20 RDID08C1GM20PB под МП (шт.) | 07247 | 8.75
Тройник редукционный 20х8х20 RDIS202ML81NGT под МП (шт.) | 32925 | 11.5

## комплектующие к ТП AlfaMix
www.alfamix.com.ua
обзор по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=mU3si0X92t8&t=6s | Комплектующие к «тёплым полам» Alfamix
https://www.youtube.com/watch?v=niImYV37LwQ | Дилатационный шов Alfamix
Наименование | Артикул | Цена
Материалы по монтажу бетонных теплых полов (Польша)
Лента краевая 150мм х 8мм (Польша) (С2000) (25м) F-066537 Alfamix (Польша) | 13824 | 0.89
Лента краевая с клееем и фольгой 150х8мм (25м в рулоне) (Польша) F-066742 Alfamix (м.) | 23053 | 1.16
Планка к теплому полу с клейкой лентой 16-18мм (Польша) F-063598 Alfamix (шт.) | 23050 | 2.17
Скоба для такера 40мм для труб 14-20мм (300 шт) (Польша) Alfamix F-063628 (шт.) | 18114 | 0.03695
Фольга к пенополистиролу 50.0м х 1.0м (Польша) F-697585 Alfamix (Польша) (м.кв.) | 21692 | 1.14
Дилатационный профиль теплого пола 2000x23x280мм (Польша) F-065905 Alfamix (шт.) | 23031 | 13.43
Разматыватель трубный для бухт до 600м. (Польша) F-061144 Alfamix (шт.) | 31111 | 268
Такер для теплого пола с сумкой (Польша) F-061914 Alfamix (шт.) | 23048 | 245
Фиксирующий трак (монтажная планка) d10 2,5 м (шт.) | 21406 | 14.55

## трубы PERT и МП AlfaMix
www.alfamix.com.ua
Наименование | Артикул | Цена
Труба PE-RT тип-1 16х2.0мм 6 бар (600м) с антидифузионным слоем EVOH AlfaMix (Греция) красная (м.) | 23754 | 1
Труба PE-RT тип-1 8х1.0мм 6 бар (3000м) с антидифузионным слоем EVOH AlfaMix (Греция) красная (м.) | 30983 | 0.9
Труба PE-RT тип-1 10х1.3мм 6 бар (3000м) с антидифузионным слоем EVOH AlfaMix (Греция) красная (м.) | 23856 | 0.95
Фиксирующий трак (монтажная планка) d10 длина 2,5 м (шт.) | 23260 | 8.62
МРН Push-in 10x1/2" (Греция) | 23261 | 10.36
МРН Push-in 8x1/2" (Греция) | 23417 | 7.56
МРВ Push-in 10x1/2" (Греция) | 23418 | 8.62
МРВ Push-in 8x1/2" (Греция) | 23419 | 10.36

## медный пресс-фитинг Frabo
www.alfamix.com.ua
семинар по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=mqml9JmRYZA&t=1162s | Семинар-практикум по системам медных пресс-фитингу
Наименование | Артикул | Цена
Медный пресс-фитинг Frabo (Италия)
Заглушка d 15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 6.65
Заглушка d 18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.33
Заглушка d 22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.14
Заглушка d 28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 17.13
Заглушка d 35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 21.53
Колено ВВ 15х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.81
Колено ВВ 15х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.39
Колено ВВ 18х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.81
Колено ВВ 18х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.5
Колено ВВ 22х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.76
Колено ВВ 22х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.61
Колено ВВ 28х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15
Колено ВВ 28х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.28
Колено ВВ 35х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.31
Колено ВВ 35х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 25.31
Колено ВВ 42х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 38.36
Колено ВВ 42х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 51.46
Колено ВН 15х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.36
Колено ВН 15х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.17
Колено ВН 18х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.47
Колено ВН 18х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.33
Колено ВН 22х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.58
Колено ВН 22х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.54
Колено ВН 28х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.23
Колено ВН 28х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.53
Колено ВН 35х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 23.42
Колено ВН 35х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 25.31
Колено ВН 42х45 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 35.69
Колено ВН 42х90 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 48.84
Колено МРВ 15х1/2 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 10.08
Колено МРВ 18х1/2 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 21.88
Колено МРВ 18х3/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.83
Колено МРВ 22х1 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.99
Колено МРВ 22х1/2 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 26.05
Колено МРВ 22х3/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.82
Колено МРВ 28х1 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 28.01
Колено МРВ 35х1 1/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 53.61
Колено МРН 15х1/2 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 16.11
Колено МРН 18х1/2 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 25.1
Колено МРН 18х3/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.99
Колено МРН 22х3/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 25.99
Колено МРН 28х1 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 39.12
Колено МРН 35х1 1/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 58.83
Колено настенное МРВ 15х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.34
Муфта ВВ 18х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.69
Муфта ВВ 22х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 13.91
Муфта ВВ 22х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 14.07
Муфта ВВ 28х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.88
Муфта ВВ d15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.17
Муфта ВВ d18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.89
Муфта ВВ d22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.7
Муфта ВВ d28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 9.04
Муфта ВВ d35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.28
Муфта ВВ d42 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 14.65
Муфта 42х35 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 19.78
Муфта ВН 18х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 2.82
Муфта ВН 22х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.36
Муфта ВН 22х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.43
Муфта ВН 28х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.56
Муфта ВН 28х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.74
Муфта ВН 28х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.99
Муфта ВН 35х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.99
Муфта ВН 35х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 13.15
Муфта МРВ 15х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.31
Муфта МРВ 15х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.89
Муфта МРВ 18х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.81
Муфта МРВ 18х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.39
Муфта МРВ 22х1 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 10.35
Муфта МРВ 22х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 6.9
Муфта МРВ 22х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 7.02
Муфта МРВ 28х1 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.89
Муфта МРВ 28х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 22.79
Муфта МРВ 35х1 1/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 33.08
Муфта МРВ 35х1 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 33.41
Муфта МРВ 42х1 1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 27.2
Муфта МРВ 42х1 1/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 44.14
Муфта МРН 15х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.43
Муфта МРН 15х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 7.02
Муфта МРН 18х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 4.41
Муфта МРН 18х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.04
Муфта МРН 1х22 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.8
Муфта МРН 1х28 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.89
Муфта МРН 22х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 7.19
Муфта МРН 22х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 6.63
Муфта МРН 28х11/4 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.44
Муфта МРН 28х3/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 19.51
Муфта МРН 35х1 1/4 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 30.05
Муфта МРН 35х1 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 30.53
Муфта МРН 42х 1 1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 38.61
Муфта проходная под пресс 42 Frabo (Италия). (шт.) |  | 15.32
Муфта с нак. гайкой 15х1/2 Frabo (Италия) (шт.) |  | 14.32
Муфта с нак. гайкой 15х3/4 Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.1
Муфта с нак. гайкой 18х3/4 Frabo (Италия) (шт.) |  | 13.1
Муфта с нак. гайкой 22х1 Frabo (Италия) (шт.) |  | 11.66
Муфта с нак. гайкой 22х3/4 Frabo (Италия) (шт.) |  | 13.54
Муфта с нак. гайкой 28х1 1/4 Frabo (Италия) (шт.) |  | 19.87
Обвод ВВ d15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 20.6
Обвод ВВ d18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 22.36
Обвод ВВ d22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 25.75
Обвод ВН d12 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.23
Обвод ВН d15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.91
Обвод ВН d18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 13
Обвод ВН d22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 16.18
Тройник d 15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 5.04
Тройник d 18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 6.83
Тройник d 22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 8.8
Тройник d 28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.91
Тройник d 35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 30.19
Тройник d 42 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 57.05
Тройник МРВ 15х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.47
Тройник МРВ 18х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 26.23
Тройник МРВ 22х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 21.17
Тройник МРВ 28х1/2 пресс бронза Frabo (Италия) (шт.) |  | 26.53
Тройник редукционный 15х18х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 18.09
Тройник редукционный 15х22х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 20.65
Тройник редукционный 18х12х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.32
Тройник редукционный 18х15х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.08
Тройник редукционный 18х15х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 6.24
Тройник редукционный 18х18х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 12.12
Тройник редукционный 18х22х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 17.14
Тройник редукционный 22х12х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 16.49
Тройник редукционный 22х15х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 13.82
Тройник редукционный 22х15х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 15.21
Тройник редукционный 22х15х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 7.51
Тройник редукционный 22х18х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 16.38
Тройник редукционный 22х18х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 14.64
Тройник редукционный 22х18х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 9.41
Тройник редукционный 22х22х15 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 14.14
Тройник редукционный 22х22х18 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 17.88
Тройник редукционный 22х28х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 27.53
Тройник редукционный 28х15х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 27.75
Тройник редукционный 28х15х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 18.1
Тройник редукционный 28х18х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 28.16
Тройник редукционный 28х18х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.9
Тройник редукционный 28х22х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 24.33
Тройник редукционный 28х22х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 18.02
Тройник редукционный 28х28х22 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 27.51
Тройник редукционный 35х15х35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 357.43
Тройник редукционный 35х22х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 44.84
Тройник редукционный 35х22х35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 27.53
Тройник редукционный 35х28х28 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 44.18
Тройник редукционный 35х28х35 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 29.08
Тройник редукционный 42х35х42 пресс медь Frabo (Италия) (шт.) |  | 57.05
Уплотнительное кольцо ф15 Tmax черное Frabo (Италия) (шт.) |  | 1.53
Уплотнительное кольцо ф15 зеленое Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.67
Уплотнительное кольцо ф18 Tmax черное Frabo (Италия) (шт.) |  | 1.61
Уплотнительное кольцо ф18 зеленое Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.13
Уплотнительное кольцо ф22 Tmax черное Frabo (Италия) (шт.) |  | 2.04
Уплотнительное кольцо ф22 зеленое Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.47
Уплотнительное кольцо ф28 Tmax черное Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.01
Уплотнительное кольцо ф28 зеленое Frabo (Италия) (шт.) |  | 3.69

## коллекторы теплого пола AlfaMix
www.alfamix.com.ua
обзор по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ZDickJmkEYk&t=25s | Мини-обзор коллекторов теплого пола AlfaMix
https://www.youtube.com/watch?v=DPEf1LhEgsI&t=10s | Мини-обзор коллекторных блоков для теплых полов AlfaMix
Наименование | Артикул | Цена
Коллекторы теплого пола (Италия)
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 2 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11343 | 80
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 3 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11345 | 102
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 4 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11347 | 124
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 5 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11349 | 147
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 6 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11351 | 169
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 7 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11353 | 191
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 8 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11355 | 213
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 9 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11357 | 217
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 10 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11335 | 257
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 11 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11337 | 279
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 12 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11339 | 302
Коллектор нержавеющий 1" в сборе 13 конт. без ручн. возд и спус. краном (Италия) | 11341 | 320
Комплектующие (Италия)
Коннектор AlfaMix c трехходовым клапаном ESBE 20-50C (без насоса) (Швеция) | 33274 | 260
Концевая часть коллектора пласт. 1" с ручн. возд./термометром/спуск. краном (Италия) | 12181 | 21.24
Концевая часть коллектора пласт.1" с авт. возд./термометром/спускным краном (Италия) | 12182 | 26.42
Евроконус 16х1,3ммх3/4" (Италия) | 10185 | 3.46
Евроконус 10х1,3ммх3/4" (Италия) | 31426 | 4.68

## краны шаровые NTM
www.alfamix.com.ua
обзор по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=nl8llx8gBfU | Запорная арматура NTM (Италия)
Наименование | Артикул | Цена
Краны шаровые NTM (Италия)
Кран шар. вн.-вн. 1/2" мот. NTM (Италия) | 12834 | 5.2248
Кран шар. вн.-вн. 1/2" с ручкой NTM (Италия) | 12837 | 6.954
Кран шар. вн.-вн. 3/4" мот. NTM (Италия) | 12845 | 7.8681
Кран шар. вн.-вн. 3/4" с ручкой NTM (Италия) | 12847 | 9.8567
Кран шар. вн.-вн. 1" мот. NTM (Италия) | 12829 | 13.624
Кран шар. вн.-вн. 1" с ручкой NTM (Италия) | 12831 | 14.1551
Кран шар. вн.-вн.1 1/4" с ручкой NTM (Италия) | 12850 | 21.9738
Кран шар. вн.-вн.1 1/2" с ручкой NTM (Италия) | 12849 | 26.1239
Кран шар. вн.-вн. 2" с ручкой NTM (Италия) | 12840 | 45.368
Кран шар. вн.-нар. 1/2" мот. NTM (Италия) | 12860 | 6.3735
Кран шар. вн.-нар. 1/2" с ручкой NTM (Италия) | 12862 | 5.8671
Кран шар. вн.-нар. 3/4" мот. NTM (Италия) | 12869 | 9.832
Кран шар. вн.-нар. 3/4" с ручкой NTM (Италия) | 12870 | 9.5603
Кран шар. вн.-нар. 1" мот. NTM (Италия) | 12856 | 14.8097
Кран шар. вн.-нар. 1" с ручкой NTM (Италия) | 12858 | 14.8097
Кран шар. вн.-нар. 1 1/4" с ручкой. NTM (Италия) | 12854 | 23.0237
Кран шар. вн.-нар. 1 1/2" с ручкой NTM (Италия) | 12852 | 32.8309
Кран шар. вн.-нар. 2" с ручкой NTM (Италия) | 12866 | 53.236
Кран шар. со сгоном 1/2" мот. NTM (Италия) | 12893 | 7.9792
Кран шар. со сгоном 3/4" мот. NTM (Италия) | 12894 | 13.0805
Кран шар. со сгоном 1" мот. NTM (Италия) | 12892 | 18.8611
Кран шар. со сгоном 1 1/4" мот. NTM (Италия) | 12892 | 35.3136
Кран шар. угловой со сгоном 1/2" мот. NTM (Италия) | 12905 | 13.5869
Кран шар. угловой со сгоном 3/4" мот. NTM (Италия) | 12904 | 20.1704
Кран шар. угловой со сгоном 1" мот. NTM (Италия) | 12903 | 28.866
Кран шар. со штуцером 1/2" с ручкой NTM (Италия) | 12897 | 11.1783
Кран шар. со штуцером 3/4" с ручкой NTM (Италия) | 12899 | 14.4392
Кран шар. со штуцером 1" ручкой NTM (Италия) | 12895 | 22.8384

## резьбовой фитинг Rinaldi
www.alfamix.com.ua
обзор по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=kREyrl6VVN8&t=14s | Обзор - резьбовой фитинг Rinaldi&Pettinaroli (Италия)
https://youtu.be/YXdG8s3S8-E | Вебинар - резьбовой фитинг Rinaldi&Pettinaroli (Италия)
Наименование | Артикул | Цена
Резьбовой фитинг (Италия) Rinaldi&Pettinarolli
Сгон прямой 1/2" (никель) (Италия) | 17918 | 5.8806
Сгон прямой 3/4" (никель) (Италия) | 17924 | 8.9782
Сгон прямой 1" (никель) (Италия) | 17914 | 14.0844
Сгон прямой 1 1/4" (никель) (Италия) | 17911 | 18.4646
Сгон прямой 1 1/2" (никель) (Италия) | 17908 | 34.6181
Сгон прямой 2" (никель) (Италия) | 17921 | 70.3615
Сгон прямой нар-нар. 1/2" (никель) (Италия) | 17930 | 6.0984
Сгон прямой нар-нар. 3/4" (никель) (Италия) | 17931 | 9.438
Сгон прямой нар-нар. 1" (никель) (Италия) | 17929 | 14.6894
Сгон угловой 1/2" (никель) (Италия) | 17945 | 7.744
Сгон угловой 3/4" (никель) (Италия) | 17949 | 11.3256
Сгон угловой 1" (никель) (Италия) | 17943 | 18.9002
Сгон угловой 1 1/4" (никель) (Италия) | 17941 | 24.1395
Заглушка внутр. 1/2" (никель) (Италия) | 10326 | 1.1737
Заглушка внутр. 3/4" (никель) (Италия) | 10327 | 1.8997
Заглушка внутр. 1" (никель) (Италия) | 10325 | 3.0734
Заглушка внутр. 1 1/4" (никель) (Италия) | 10324 | 4.6101
Заглушка внутр. 1 1/2" (никель) (Италия) | 10323 | 6.6066
Муфта 1/2" (хром) (Италия) | 13522 | 2.5168
Муфта 3/4" (хром) (Италия) | 13559 | 3.2549
Муфта 1" (хром) (Италия) | 13520 | 6.171
Муфта редукционная 1/2"х3/4" (хром) (Италия) | 13853 | 3.6542
Муфта редукционная 1/2"х1" (хром) (Италия) | 13852 | 4.6101
Муфта редукционная 3/4"х1" (хром) (Италия) | 13859 | 4.7069
Муфта редукционная 1"х1 1/4" (хром) (Италия) | 13851 | 8.4095
Муфта редукционная 3/4"х1 1/4" (хром) (Италия) | 13858 | 10.0793
Муфта редукционная 1 1/4"х1 1/2" (хром) (Италия) | 13848 | 12.7897
Муфта редукционная 1"х1 1/2" (хром) (Италия) | 13850 | 16.2624
Муфта редукционная 1 1/2"х2" (хром) (Италия) | 13847 | 23.111
Муфта редукционная 1 1/4"х2" (хром) (Италия) | 13849 | 23.716
Накидная гайка 1"х3/4" (латунь) (Италия) | 13942 | 6.4977
Накидная гайка 3/4"х1/2" (латунь) (Италия) | 13943 | 3.7631
Ниппель 1/2" (хром) (Италия) | 14688 | 1.6819
Ниппель 3/4" (хром) (Италия) | 14691 | 2.4442
Ниппель 1" (хром) (Италия) | 14686 | 4.1503
Ниппель 1 1/4" (хром) (Италия) | 14685 | 7.5504
Ниппель 1 1/2" (хром) (Италия) | 14684 | 9.0145
Ниппель 2" (хром) (Италия) | 14690 | 14.6894
Ниппель редукционный 1/2"х3/4" (хром) (Италия) | 14709 | 2.6257
Ниппель редукционный 1/2"х1" (хром) (Италия) | 14708 | 4.0172
Ниппель редукционный 3/4"х1" (хром) (Италия) | 14712 | 4.5012
Ниппель редукционный 1"х1 1/4" (хром) (Италия) | 14705 | 6.6066
Ниппель редукционный 3/4"х1 1/4" (хром) (Италия) | 14711 | 6.9091
Ниппель редукционный 1/2"х1 1/4" (хром) (Италия) | 14707 | 7.1269
Ниппель редукционный 1"х1 1/2" (хром) (Италия) | 14704 | 8.7967
Ниппель редукционный 1 1/4"х1 1/2" (хром) (Италия) | 14702 | 9.2565
Ниппель редукционный 3/4"х1 1/2" (хром) (Италия) | 14710 | 9.438
Ниппель редукционный 1 1/2"х2" (хром) (Италия) | 14701 | 16.3713
Ниппель редукционный 1 1/4"х2" (хром) (Италия) | 14703 | 17.0005
Ниппель редукционный 1"х2" (хром) (Италия) | 14706 | 17.0005
Переходник внутр.-нар. 1 "х1/2" (хром) (Италия) | 15213 | 3.872
Переходник внутр..- нар. 1"х3/4" (хром) (Италия) | 15219 | 4.0898
Переходник внутр.-нар. 1 1/4"х1" (хром) (Италия) | 15216 | 6.171
Переходник внутр.-нар. 1 1/4"х3/4" (хром) (Италия) | 15217 | 6.292
Переходник внутр.-нар. 1 1/2"х1 1/4" (хром) (Италия) | 15269 | 9.9825
Переходник нар.-внутр. 3/4"х1/2"с упором под прокл. (хром) (Италия) | 15270 | 1.5972
Переходник нар.-внутр. 1"х3/4" с упором (хром) (Италия) | 15219 | 3.146
Переходник нар.-внутр. 3/4"х1/2" (хром) (Италия) | 15284 | 3.2549
Переходник нар.-внутр. 1"х1/2" (хром) (Италия) | 15278 | 4.1866
Переходник нар.-внутр. 1"х3/4" (хром) (Италия) | 15279 | 4.4165
Переходник нар.-внутр. 1 1/4"х1" с упором (хром) (Италия) | 15275 | 4.8279
Переходник нар.-внутр. 1 1/2"х1 1/4" (хром) (Италия) | 15269 | 5.2635
Переходник нар.-внутр. 1 1/4"х1" (хром) (Италия) | 15274 | 5.6628
Переходник нар.-внутр. 1 1/2"х1 1/4" с упором под прокладку (хром) | 15270 | 5.9895
Переходник нар.-внутр. 1 1/4"х3/4" (хром) (Италия) | 15277 | 7.018
Переходник нар.-внутр. 1 1/4"х1/2" (хром) (Италия) | 15276 | 7.9739
Переходник нар.-внутр. 1 1/2"х1" (хром) (Италия) | 15271 | 8.2885
Переходник нар.-внутр. 1 1/2"х3/4" (хром) (Италия) | 15273 | 10.0793
Переходник нар.-внутр. 1 1/2"х1/2" (хром) (Италия) | 15272 | 11.1078
Переходник нар.-внутр. 2"х1 1/2" (хром) (Италия) | 15281 | 13.4431
Переходник нар.-внутр. 2"х1 1/4" (хром) (Италия) | 15282 | 13.8545
Переходник нар.-внутр. 2"х1" (хром) (Италия) | 15283 | 17.0005
Пробка нар. 1/2" (хром) (Италия) | 15911 | 1.3794
Пробка нар. 3/4" (хром) (Италия) | 15913 | 2.0449
Пробка нар. 1" (хром) (Италия) | 15910 | 3.3638
Пробка нар. 1 1/4" (хром) (Италия) | 15909 | 5.4329
Пробка нар. 1 1/2" (хром) (Италия) | 15908 | 9.6558
Пробка нар. 2" (хром) (Италия) | 15912 | 15.7542
Тройник 1/2" в-в-н (латунь) (Италия) | 18887 | 4.4165
Тройник 1/2" в-н-в (латунь) (Италия) | 18878 | 4.4165
Тройник 1/2" в-в-в (хром) (Италия) | 18876 | 4.5012
Тройник 1/2" в-н-н (латунь) (Италия) | 18879 | 4.6101
Тройник 3/4" в-в-в (хром) (Италия) | 18958 | 5.8564
Тройник 3/4"х1/2"х3/4" в-в-в (латунь) (Италия) | 18962 | 5.8806
Тройник 3/4" в-н-в (латунь) (Италия) | 18960 | 6.4614
Тройник 3/4" в-в-н (латунь) (Италия) | 18959 | 6.8728
Тройник 3/4" в-н-н (латунь) (Италия) | 18961 | 7.3205
Тройник 1"х3/4"х1" в-в-в (хром) (Италия) | 18875 | 11.3256
Тройник 1" в-в-в (хром) (Италия) | 18873 | 11.7733
Тройник 1"х1/2"х1" в-в-в (латунь) (Италия) | 18874 | 12.3904
Тройник 1 1/4"х1"х1 1/4" в-в-в (хром) (Италия) | 18871 | 18.4646
Тройник 1 1/4" в-в-в (хром) (Италия) | 18870 | 19.7472
Тройник 1 1/4"х3/4"х1 1/4" в-в-в (хром) (Италия) | 18872 | 20.3643
Тройник 1 1/2" в-в-в (хром) (Италия) | 18869 | 27.7211
Тройник 2" в-в-в (хром) (Италия) | 18921 | 36.3484
Угольник 1/2" вн-вн (хром) (Италия) | 21041 | 4.5012
Угольник 3/4" вн-вн (хром) (Италия) | 21044 | 5.8806
Угольник 1" вн-вн (хром) (Италия) | 21039 | 10.8174
Угольник 1 1/4" вн-вн (хром) (Италия) | 21037 | 16.1535
Угольник 1 1/2" вн-вн (хром) (Италия) | 21035 | 23.111
Угольник 1/2" вн-нар (хром) (Италия) | 21042 | 3.8962
Угольник 3/4" вн-нар (хром) (Италия) | 21045 | 5.7838
Угольник 1" вн-нар (хром) (Италия) | 21040 | 10.7206
Угольник 1 1/4" вн-нар (хром) (Италия) | 21038 | 15.3307
Угольник 1 1/2" вн-нар (хром) (Италия) | 21036 | 20.9814
Угольник 2" вн-нар (хром) (Италия) | 21043 | 40.5108
Угольник нар.-нар. 1/2" (латунь) (Италия) | 21063 | 3.8236
Угольник нар.-нар. 3/4" (латунь) (Италия) | 21064 | 5.566
Угольник нар.-нар. 1" (латунь) (Италия) | 21062 | 8.4095
Удлинитель 1/2"х10мм (хром) (Италия) | 21075 | 2.2022
Удлинитель 1/2"х15мм (хром) (Италия) | 21077 | 2.5531
Удлинитель 1/2"х20мм (хром) (Италия) | 21079 | 3.025
Удлинитель 1/2"х25мм (хром) (Италия) | 21081 | 3.5816
Удлинитель 1/2"х30мм (хром) (Италия) | 21083 | 4.1866
Удлинитель 1/2"х40мм (хром) (Италия) | 21085 | 5.2998
Удлинитель 1/2"х50мм (хром) (Италия) | 21087 | 6.3888
Удлинитель 1/2"х65мм (хром) (Италия) | 21089 | 7.6714
Удлинитель 1/2"х80мм (хром) (Италия) | 21090 | 12.2815
Удлинитель 1/2"х100мм (хром) (Италия) | 21074 | 15.5485
Удлинитель 3/4"х25мм (хром) (Италия) | 21092 | 4.9247
Удлинитель 3/4"х30мм (хром) (Италия) | 21093 | 5.566
Удлинитель 3/4"х40мм (хром) (Италия) | 21094 | 6.9091
Удлинитель 3/4"х60мм (хром) (Италия) | 21095 | 12.1726
Удлинитель 3/4"х80мм (хром) (Италия) | 21096 | 15.5485
Удлинитель 3/4"х100мм (хром) (Италия) | 21091 | 19.965
Штуцер 5 выходов к насосу 1" (латунь) (Италия) | 22224 | 12.6082

## пресс-фитинг NTM
www.alfamix.com.ua
семинар по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=CDYg4l5hEjc&t=202s | Семинар по металлопластиковым системам 2020
https://youtu.be/_FOcviGPVgk | Семинар по металлопластиковым системам 2021 1-ая часть
https://youtu.be/TJ593oiS5Rc | Семинар по металлопластиковым системам 2021 2-ая часть
Наименование | Артикул | Цена
Пресс-фитинг "профиль ТН" NTM (Италия)
Пресс соед. 16х1/2"н NTM spa (Италия) | 03494 | 3.3576
Пресс соед. 20х1/2"н NTM spa (Италия) | 03495 | 3.9007
Пресс соед. 20х3/4"н NTM spa (Италия) | 03496 | 4.7401
Пресс соед. 26х3/4"н NTM spa (Италия) | 03498 | 6.3325
Пресс соед. 26х1"н NTM spa (Италия) | 03497 | 7.8508
Пресс соед. 32х1"н NTM spa (Италия) | 03500 | 10.1592
Пресс соед. 32х1 1/4"н NTM spa (Италия) | 03499 | 17.8249
Пресс соед. 16х1/2"в NTM spa (Италия) | 03511 | 4.234
Пресс соед. 20х1/2"в NTM spa (Италия) | 03502 | 4.8018
Пресс соед. 20х3/4"в NTM spa (Италия) | 03503 | 5.2833
Пресс соед. 26х3/4"в NTM spa (Италия) | 03505 | 6.2338
Пресс соед. 26х1"в NTM spa (Италия) | 03504 | 7.6657
Пресс соед. 32х1"в NTM spa (Италия) | 03507 | 10.0975
Пресс соед. 32 х1 1/4" в NTM spa (Италия) | 03506 | 20.8492
Пресс соед. 16х16 NTM spa (Италия) | 03510 | 4.4932
Пресс соед. 20х16 NTM spa (Италия) | 03511 | 5.7647
Пресс соед. 20х20 NTM spa (Италия) | 03512 | 5.8511
Пресс соед. 26х16 NTM spa (Италия) | 03513 | 8.2952
Пресс соед. 26х20 NTM spa (Италия) | 03514 | 8.3446
Пресс соед. 26х26 NTM spa (Италия) | 03515 | 9.0606
Пресс соед. 32x16 NTM spa (Италия) | 03516 | 11.2455
Пресс соед. 32х20 NTM spa (Италия) | 03517 | 12.0231
Пресс соед. 32х26 NTM spa (Италия) | 03518 | 12.9119
Пресс соед. 32х32 NTM spa (Италия) | 03519 | 14.3932
Пресс с накидной гайкой 16х1/2" NTM spa (Италия) | 03536 | 7.6904
Пресс с накидной гайкой 16х3/4" NTM spa (Италия) | 03530 | 5.3573
Пресс с накидной гайкой 20х1/2" NTM spa (Италия) | 03531 | 5.2956
Пресс с накидной гайкой 20х3/4" NTM spa (Италия) | 03532 | 5.6536
Пресс с накидной гайкой 26х3/4" NTM spa (Италия) | 03534 | 8.1965
Пресс с накидной гайкой 26х1" NTM spa (Италия) | 03533 | 8.7149
Пресс с накидной гайкой 32х1" NTM spa (Италия) | 03535 | 15.5042
Уголок пресс 16х1/2"в NTM spa (Италия) | 03669 | 5.5055
Уголок пресс 16x3/4"в NTM spa (Италия) | 21031 | 5.6783
Уголок пресс 20х1/2"в NTM spa (Италия) | 03670 | 6.53
Уголок пресс 20х3/4"в NTM spa (Италия) | 03671 | 7.4188
Уголок пресс 26х1"в NTM spa (Италия) | 03672 | 10.4925
Уголок пресс 26х3/4"в NTM spa (Италия) | 03673 | 9.6778
Уголок пресс 32х1"в NTM spa (Италия) | 03674 | 14.961
Уголок пресс 16х1/2"н NTM spa (Италия) | 03675 | 5.6906
Уголок пресс 20х1/2"н NTM spa (Италия) | 03676 | 6.5053
Уголок пресс 20х3/4"н NTM spa (Италия) | 03677 | 6.9127
Уголок пресс 26х1"н NTM spa (Италия) | 03678 | 9.7148
Уголок пресс 26х3/4"н NTM spa (Италия) | 03679 | 8.8754
Уголок пресс 32х1"н NTM spa (Италия) | 03680 | 13.813
Уголок пресс 16х16 NTM spa (Италия) | 03663 | 5.5672
Уголок пресс 20х20 NTM spa (Италия) | 03664 | 7.283
Уголок пресс 26х26 NTM spa (Италия) | 03665 | 10.1222
Уголок пресс 32х32 NTM spa (Италия) | 03666 | 15.1956
Пресс тройник 16х16х16 NTM spa (Италия) | 03569 | 8.431
Пресс тройник 20х16х16 NTM spa (Италия) | 03570 | 9.7889
Пресс тройник 20х16х20 NTM spa (Италия) | 03571 | 10.332
Пресс тройник 20х20х16 NTM spa (Италия) | 03572 | 10.2209
Пресс тройник 20х20х20 NTM spa (Италия) | 03573 | 10.3567
Пресс тройник 20х26х20 NTM spa (Италия) | 03574 | 14.4055
Пресс Тройник 26x20x16 NTM spa (Италия) | 03575 | 13.1588
Пресс тройник 26х16х20 NTM spa (Италия) | 03576 | 11.9738
Пресс тройник 26х16х26 NTM spa (Италия) | 03577 | 12.7391
Пресс тройник 26х20х20 NTM spa (Италия) | 03579 | 12.5663
Пресс тройник 26х20х26 NTM spa (Италия) | 03580 | 13.4057
Пресс тройник 26х26х20 NTM spa (Италия) | 03581 | 14.4055
Пресс тройник 26х26х26 NTM spa (Италия) | 03582 | 14.961
Пресс тройник 26х32х26 NTM spa (Италия) | 03583 | 19.7135
Пресс тройник 32x20x26 NTM spa (Италия) | 03584 | 15.8375
Пресс тройник 32х16х32 NTM spa (Италия) | 03585 | 19.948
Пресс тройник 32х20х32 NTM spa (Италия) | 03586 | 19.2444
Пресс тройник 32х26х26 NTM spa (Италия) | 03587 | 20.4171
Пресс тройник 32х26х32 NTM spa (Италия) | 03588 | 20.8738
Пресс тройник 32х32х20 NTM spa (Италия) | 03589 | 18.4174
Пресс тройник 32х32х26 NTM spa (Италия) | 03590 | 18.7136
Пресс тройник 32х32х32 NTM spa (Италия) | 03591 | 22.5403
Пресс Тройник 16x20x16 NTM spa (Италия) | 03566 | 8.9742
Пресс Тройник 26x26x16 NTM spa (Италия) | 03567 | 13.2822
Пресс Тройник 26x32x26 NTM spa (Италия) | 03568 | 22.7625
Пресс тройник 16х1/2"вх16 NTM spa (Италия) | 03595 | 8.4927
Пресс тройник 20х1/2"вх20 NTM spa (Италия) | 03596 | 9.6778
Пресс тройник 20х3/4"вх20 NTM spa (Италия) | 03597 | 10.6159
Пресс тройник 26х1/2"вх26 NTM spa (Италия) | 03598 | 17.4545
Пресс тройник 26х3/4"вх26 NTM spa (Италия) | 03599 | 14.0599
Пресс тройник 32х1"вх32 NTM spa (Италия) | 03600 | 22.1947
Пресс тройник 32х1/2"вх32 NTM spa (Италия) | 03601 | 17.3805
Пресс тройник 32х3/4"вх32 NTM spa (Италия) | 03602 | 16.6028
Пресс тройник 16x1/2"нx16 NTM spa (Италия) | 03609 | 6.6041
Пресс тройник 20x1/2"нx20NTM spa (Италия) | 03610 | 7.5052
Пресс тройник 20x3/4"нx20 NTM spa (Италия) | 03611 | 8.2335
Пресс тройник 26х3/4"нх26 NTM spa (Италия) | 03614 | 10.6283
Пресс тройник 32x1"нx32 NTM spa (Италия) | 03612 | 22.4415
Уголок пресс с креплением 16х1/2"в NTM spa (Италия) | 03685 | 7.6904
Уголок пресс с креплением 20х1/2"в NTM spa (Италия) | 03686 | 8.5421
Уголок пресс с креплением 20х3/4"в NTM spa (Италия) | 03687 | 8.5421
Уголок пресс с креплением 26x3/4" NTM spa (Италия) | 15834 | 10.2456
Колено двойное настенное (прес) 16 х 16 х1/2"в NTM spa | 03689 | 12.2206
Колено двойное настенное (прес) 20 х 20 х1/2"в NTM spa | 15787 | 9.542
Планка монтажная 16х1/2" NTM spa (Италия) | 03526 | 18.6766
Планка монтажная (глубокая) 16х1/2" NTM spa (Италия) | 03553 | 18.6766
Гильза 16 NTM spa (Италия) (шт.) | 03522 | 0.93815
Гильза 20 NTM spa (Италия) (шт.) | 03523 | 1.2714
Гильза 26 NTM spa (Италия) (шт.) | 03524 | 2.0615
Гильза 32 NTM spa (Италия) (шт.) | 03523 | 2.3948

## группы монтажа котелен AlfaMix
www.alfamix.com.ua
Наименование | Артикул | Цена
Система CX
604012 Коллектор со встроенной гидрострелкой на 2 контура CX 2F DN 20 до 32кВт в изоляции | 04617 | 197
604011 Коллектор со встроенной гидрострелкой на 3 контура CX 2F DN 20 до 32кВт в изоляции | 40386 | 242
604061 Насосная группа SA 83 MIX-BOX прямая (без насоса) | 40387 | 81
604081 Насосная группа SA 83 MIX-BOX трехх. смес. + электропривод (без насоса) | 40388 | 245
604061 Насосная группа SA 83 MIX-BOX трехх. смес. с термост. 35-60С (без насоса) | 40389 | 164
Система DN 25
606211 Гидравлическая стрелка CPN MINI - DN 25 до 45кВт с изоляцией | 04658 | 165
606002 Гидравлическая стрелка CPN 70 - DN 25 до 55кВт с изоляцией и обвязкой | 04638 | 173
606001 Гидравлическая стрелка CPN 70 F - DN 25 до 55кВт с изоляцией и обвязкой (ДЛЯ ДВУХ КОТЛОВЫХ КОНТУРОВ) | 40390 | 180
606011 Коллектор центрального отопления C 70 2F DN 25 до 55кВт в изоляции | 04643 | 214
606012 Коллектор центрального отопления C 70 3F DN 25 до 55кВт в изоляции | 04644 | 264
606013 Коллектор центрального отопления C 70 4F DN 25 до 55кВт в изоляции | 04645 | 353
606014 Коллектор центрального отопления C 70 5F DN 25 до 55кВт в изоляции | 04646 | 452
606221 Коллектор центрального отопления CN 70 3F DN 25 до 40кВт в изоляции | 04659 | 223
606222 Коллектор центрального отопления CN 70 5F DN 25 до 40кВт в изоляции | 04660 | 286
616011 Коллектор центрального отопления С 60 2F DN25 до 45кВт в изоляции | 04701 | 164
616012 Коллектор центрального отопления С 60 3F DN25 до 45 кВт в изоляции | 04702 | 217
616013 Коллектор центрального отопления C 60 4F DN 25 до 45кВт в изоляции | 04703 | 292
606051 Насосная группа SA 125 DN 25 прямая с изоляцией (без насоса) | 04653 | 195
606081 Насосная группа SMT 125 DN 25 трехх. смес. с изоляцией (без насоса) | 04656 | 235
606091 Насосная группа SMTC2 125 DN 25 трехх. ручной термосмеситель 35-60С с изоляцией (без насоса) | 04657 | 308
606401 Насосная группа SMR4 125 DN 25 четырехх. смес. с изоляцией (без насоса) | 04662 | 251
606560 Насосная группа Vertigo VRD 90 DN20 для гелиосистем с изоляцией (без насоса) | 04664 | 329
Система DN 20
605002 Гидравлический стрелка CPN 60 - DN 20, 32кВт с изоляцией и обвязкой | 04636 | 153
605051 Насосная группа SA 125 DN 20 прямая с изоляцией (без насоса) | 33076 | 151
605071 Насосная группа SMTC1 125 DN 20 трехх. ручной термосмеситель 35-60С с изоляцией (без насоса) | 33077 | 247
605081 Насосная группа SMT 125 DN 20 трехх. смес. с изоляцией (без насоса) | 40377 | 205
605011 Коллектор центрального отопления C 60 2F DN 20 до 45кВт в изоляции | 40378 | 162
605012 Коллектор центрального отопления C 60 3F DN 20 до 45кВт в изоляции | 40379 | 214
605013 Коллектор центрального отопления C 60 4F DN 20 до 45кВт в изоляции | 40380 | 286
Комплекты MIX-BOX на 2 контура
604102 MIX-BOX (прямая+с трехх. и электропр.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 22799 | 988
604104 MIX-BOX (прямая+с термосмес.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 22800 | 904
604106 MIX-BOX (трехх. и электропр.+трехх. и электропр.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 22801 | 1157
604108 MIX-BOX (прямые+прямые) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 22802 | 825
Комплекты MIX-BOX на 3 контура
604205 MIX-BOX (прямая+прямая+с трехх. и электропр.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 40382 | 1362
604305 MIX-BOX (прямая+с трехх. и электропр.+с трехх. и электропр.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 40383 | 1525
604501 MIX-BOX (с трехх. и электропр.+с трехх. и электропр.+с трехх. и электропр.) с насосами Wilo YonosPara RS15/6, коллектором и боксом (шт.) | 40384 | 1689
Комплекты MIX-P на 2 контура
605100 Набор Mix P1 (прямой+смес.с эл.привод) без насоса, с коллектором (шт.) | 33078 | 698
605200 Набор Mix P2 (прямой+смес.с термопривод) без насоса, с коллектором (шт.) | 40381 | 599
Трехходовые клапана и приводы
401011 Электропривод MP 10-230/140 "три точки" | 03541 | 84
401050 Электропривод MP 05 CR пост. темп. | 03542 | 247
601003 Трехходовой клапан Mix M3 - 20 Kv 8 (3/4") | 22803 | 43
601005 Трехходовой клапан Mix M3 - 25 Kv 12 (1") | 22804 | 46
601101 Термостатический смеситель TMT 12 F - 1/2"F (внутр.) | 04605 | 57
601102 Термостатический смеситель TMT 34 F - 3/4"F (внутр.) | 04606 | 60
601104 Термостатический смеситель TMT 100 F - 1"F (внутр.) | 04607 | 78
601253 Смеситель MIX M 3-20 Kvs 8 с электроприводом MP 10-230/140 (комплект) | 04609 | 126
601255 Смеситель MIX M 3-25 Kvs 12 с электроприводом MP 10-230/140 (комплект) | 04610 | 130
601257 Смеситель MIX M 3-32 Kvs 18 с электроприводом MP 10-230/140 (комплект) | 04611 | 137
Кронштейны к коллекторам
605015 Комплект креплений настенный L для коллекторов CN70 | 04637 | 35
606015 Комплект креплений настенный Delta для коллекторов C60, С70, С100 | 04647 | 28

## дешлам. и деаер. Vira
Наименование | Артикул | Цена
Деаэраторы
Воздухоотводчик латунный ViraTop ST 1/2" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40439 | 40.51
Сепаратор воздуха горизонтальный Viravent SV-D-Y 1 1/2" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40443 | 83.41
Сепаратор воздуха горизонтальный Viravent SV-D-Y 1 1/4" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 44442 | 66.72
Сепаратор воздуха горизонтальный Viravent SV-D-Y 1" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40441 | 61.96
Сепаратор воздуха горизонтальный Viravent SV-D-Y 2" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40444 | 107.24
Сепаратор воздуха горизонтальный Viravent SV-D-Y 3/4" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40449 | 59.58
Сепаратор шлама вертикальный Magnetic ViraClean SD-D-D-M 1" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40451 | 131.1
Сепаратор шлама вертикальный ViraCleanSV-D-Y 1" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40447 | 119.3
Сепаратор шлама горизонтальный Magnetic ViraClean SD-D-D-M 1" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40453 | 73.87
Сепаратор шлама горизонтальный Magnetic ViraClean SD-D-D-M 3/4" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40450 | 71.49
Сепаратор шлама горизонтальный ViraClean SV-D-Y 1 1/2" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40445 | 83.41
Сепаратор шлама горизонтальный ViraClean SV-D-Y 1 1/4" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40446 | 66.73
Сепаратор шлама горизонтальный ViraClean SV-D-Y 1" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40566 | 61.97
Сепаратор шлама горизонтальный ViraClean SV-D-Y 3/4" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40440 | 59.58
Сепаратор шлама горизонтальный ViraCleant SV-D-Y 2" 10 bar, 110°C Vira (Турция) (шт.) | 40448 | 107.24

## WILO
Наименование | Артикул | Цена
Star-RS |  |  | Спец. цена
4032954 Насос Wilo Star-RS 25/4 - 180мм | 03607 | 66.19 | 52.21
4032956 Насос Wilo Star-RS 25/6 - 180мм | 03608 | 71.45 | 53.78
4033776 Насос Wilo Star-RS 25/4 - 130мм | 03618 | 68.74 | 53.21
4033782 Насос Wilo Star-RS 25/6 - 130мм | 03619 | 75.06 | 55.35
4037310 Насос Wilo Star-RS 25/7 - 180мм | 03631 | 78.84 | 61.91
4094258 Насос Wilo Star-RS 25/8 - 180мм | 03810 | 172.22 | 132.92
TOP-RL |  |  | 42%
2045633 Насос Wilo TOP- RL 25/7.5 - 180мм | 02219 | 265.3 | 153.874
2045634 Насос Wilo TOP- RL 30/4 - 180мм | 02221 | 259.67 | 150.6086
2045635 Насос Wilo TOP- RL 30/6.5 - 180мм | 02223 | 289.09 | 167.6722
2045636 Насос Wilo TOP- RL 30/7.5 - 180мм | 02225 | 283.46 | 164.4068
YONOS-PICO |  |  | 44%
4215513 Насос YONOS-PICO 25/1-4 - 180 мм | 03977 | 205.92 | 115.3152
4215514 Насос YONOS-PICO 25/1-4 - 130 мм | 03978 | 205.92 | 115.3152
4215515 Насос YONOS-PICO 25/1-6 - 180мм | 03932 | 228.2 | 127.792
4215516 Насос YONOS-PICO 25/1-6 - 130мм | 03980 | 228.2 | 127.792
4215517 Насос YONOS-PICO 25/1-8 - 180мм | 03981 | 330.5 | 185.08
ATMOS-PICO |  |  | 44%
4232691 Насос ATMOS PICO 25/1-4 - 180мм | 31743 | 146.2 | 81.872
4232694 Насос ATMOS PICO 25/1-6 - 180мм | 31744 | 166.6 | 93.296
4232693 Насос ATMOS PICO 25/1-6 - 130мм | 39945 | 166.6 | 93.296
4232696 Насос ATMOS PICO 25/1-8 - 180мм | 40304 | 241.27 | 135.1112
HiSewlift |  |  | 19%
4191675 Насос фекальный HiSewlift 3-15 | 03955 | 301.54 | 244.2474
4191677 Насос фекальный HiSewlift 3-35 | 03956 | 331.59 | 268.5879
4191674 Насос фекальный HiSewlift 3-I35 | 03954 | 342.31 | 277.2711
HiDrainlift |  |  | 22%
4191678 Насос фекальный HiDrainlift 3-24 | 03957 | 290.15 | 226.317
4191679 Насос фекальный HiDrainlift 3-35 | 03958 | 312.56 | 243.7968
4191680 Насос фекальный HiDrainlift 3-37 | 03959 | 334.96 | 261.2688
PB |  |  | 29%
4081896 Насос повышения давления Wilo РB-200ЕA проточный | 03723 | 165.49 | 117.4979
4081262 Насос повышения давления Wilo РB-088A проточный | 03722 | 109.87 | 78.0077
3068138 Насос повышения давления Wilo РB-400ЕA проточный | 04063 | 207.22 | 147.1262
Гайки |  |  | 22%
112046890 Резьб. соединение 11/2"- 1" | 01512 | 2.98 | 2.3244
112046992 Резьб. соединение 2"- 1 1/4" | 01513 | 2.58 | 2.0124
112047092 Резьб. соединение 1/2" /d15" - 1" | 01514 | 4.55 | 3.549
112047195 Резьб. соединение VSB.1"-28/1 1/2"MS | 01515 | 2.4 | 1.872
112082691 Резьб. соединение VSB.1 1/4"-35/2" | 01521 | 3.43 | 2.6754

## Spirotech
Наименование | Артикул | Цена | 28%
Spirovent Air
AB050 Воздухоотводчик (Spirotop) 1/2" | 05856 | 68.8 | 49.536
AA075 Сепаратор воздуха Spirovent Air 3/4" | 05847 | 92.05 | 66.276
AA100 Сепаратор воздуха Spirovent Air 1" | 05849 | 99.07 | 71.3304
AA125 Сепаратор воздуха Spirovent Air 1 1/4" | 05852 | 138.01 | 99.3672
AA150 Сепаратор воздуха Spirovent Air 1 1/2" | 08221 | 161.05 | 115.956
UA075W Сепаратор воздуха универсальный Spirovent Air 3/4" | 05848 | 131.47 | 94.6584
UA100W Сепаратор воздуха универсальный Spirovent Air 1" | 23448 | 141.43 | 101.8296
Spirovent Dirt
AE075 Сепаратор шлама Spirovent Dirt 3/4" | 05865 | 92.05 | 66.276
AE100 Сепаратор шлама Spirovent Dirt 1" | 05867 | 99.08 | 71.3376
AE125 Сепаратор шлама Spirovent Dirt 1 1/4" | 05864 | 138.01 | 99.3672
AE150 Сепаратор шлама Spirovent Dirt 1 1/2" | 05868 | 161.04 | 115.9488
AE075V Сепаратор шлама вертикальный Spirovent Dirt 3/4" | 05933 | 128.47 | 92.4984
AE100V Сепаратор шлама вертикальный Spirovent Dirt 1" | 05934 | 138.91 | 100.0152
UE100WJ Сепаратор шлама универсальный Spirotrap Dirt 1" | 23449 | 178.1 | 128.232
UC100WJ Сепаратор шлама/воздуха Spirovent Combi Air&Dirt 1" | 05935 | 249.04 | 179.3088
Изоляция для сепараторов
TAA150 Изоляция для сепаратора SpiroVent Air AA075 - AA150 | 31777 | 30.9 | 22.248
TAE150 Изоляция для сепаратора SpiroTrap AE075 - AE150 | 31778 | 25.75 | 18.54
TUR100 Изоляция для сепаратора Spirotrap Dirt 1" | 23450 | 29.56 | 21.2832